# 住宅小区消防安全检查重点

##### 问：住宅小区消防安全检查有哪些内容

答：第三十一条 公安派出所对单位进行日常消防监督检查，应当检查下列内容：

（一）建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否依法通过投入使用、营业前的消防安全检查；

（二）是否制定消防安全制度；

（三）是否组织防火检查、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散演练；

（四）消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，室内消火栓、疏散指示标志、应急照明、灭火器是否完好有效；

（五）生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内。

对设有建筑消防设施的单位，公安派出所还应当检查单位是否对建筑消防设施定期组织维修保养。

- 对居民住宅区的物业服务企业进行日常消防监督检查，公安派出所除检查本条第一款第（二）至（四）项内容外，还应当检查物业服务企业对管理区域内共用消防设施是否进行维护管理。

- 答：阿里郎老婆咯是老婆困了咳嗽咳嗽了使劲

##### 问：小区安全检查内容主要包括哪些

答：（1）定期安全检查；

（2）经常性安全检查；

（3）季节性及节假日前安全检查；

（4）专项安全检查；

（5）综合性安全检查；

（6）不定期的职工代表巡视安全检查。

- 安全生产检查的内容主要有五查：查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理。

- 答：帮考网吕小兵老师带你了解2020年消防考试核心考点：消防安全检查

##### 问：消防检查的内容有主要几个方面

- 答：消防检查的内容主要一个一看有没有安全出口，二有没有指示灯。三有没灭火器，四灭火器的数量。五 有没有已燃已爆的东西，这些都是消防需要检查的内容。

答：你好！

消防检查的内容有主要几个方面：

一、消防安全管理，包括消防安全制度、员工消防安全教育培训、防火检查、灭火和应急疏散预案、消防演练等。

二、建筑防火，包括消防车通道、疏散通道、安全出口、防火门、疏散指示标志灯、应急照明等。

- 三、消防设施，包括室内消火栓、灭火器、建筑消防设施等。

##### 问：高层住宅小区消防安全情况如何消防部门开展检查

答：重点检查了小区物业是否建立消防安全制度，各个楼层疏散通道安全出口是否畅通、有无堆放杂物现象，消防设施器材是否完好有效，消防控制室值班人员是否在岗在位，消防联动控制设置是否运行正常等情况。

- 检查结束后，检查人员要求相关负责人加强日常防火巡查，定期开展消防设施器材的维护保养，切实采取有效措施消除火灾隐患，做到及时发现隐患，及时消除隐患，并积极向小区业主宣传消防知识，提升业主的消防安全意识。

##### 问：消防检查一般需要检查什么内容

答：一、检查消防器材，消防器材中有没有生锈，零部件有没有完好无损，并且还要检测消防器材中的水压状况，并且还要有器材的相应检查记录。

二、通道检查，在主干道、楼梯间、支干道中有没有障碍物阻挡，消防栓和器材的放置位置是否被堵，并且车辆不能乱停，堵住消防通道，在通道中消防标志是否清晰可见。

三、电器设备的检查，在一些易燃易爆的场所电气设备是否符合防爆的要求，在车间或者工作间中有没有乱接电线的情况。

四、仓储检查，仓库中的物品要根据功能放置到指定的位置，并且仓储的物资要按照一定的距离进行存放。仓库中要保持通风和透气的效果。消防器材要完备，并且还要有检查记录。

- 消防检查内容包括电器设备的检查，仓储检查，通道检查，消防器材的检查，这些检查都是为了让家庭或者工厂有非常安全的居住或工作空间，在出现火灾隐情时及时发现，并且及时救助

答：一、消防安全管理，包括消防安全制度、员工消防安全教育培训、防火检查、灭火和应急疏散预案、消防演练等

二、建筑防火，包括消防车通道、疏散通道、安全出口、防火门、疏散指示标志灯、应急照明等

- 三、消防设施，包括室内消火栓、灭火器、建筑消防设施等。

- 答：消防安全重点单位每月例行检查内容

- 答：一个是电检、一个是火检两项

- 答：消防检查一般检查有无消防灭火用具，有无安全逃生通道，有没有安全逃生标示，最主要的是有没有安全隐患。

- 答：第一，你们是什么企业，这个很重要。比如化工企业相对来说就要严格的很多，还有想要一次通过的可能性很小，消防检查总会找出些问题来的，100%的完美是做不到的。消防检查大体上分两个部分，即硬件和软件。硬件就是指的消防设施，比如灭火器、消防栓、消防水带、增压泵等。这些方面主要还是看现场的实际情况和你们公司的平面总图才能做出判断，还有就是你们公司办公楼是不是符合建筑防火设计，例如消防通道设计是否合理，安全出口等等。软件方面就是台账，比如消防设施一览表、消防器材管理制度、消防器材点检表、应急预案等等。这些都是检查的内容。你可以到百度的文库里搜一下消防设计审核和现场验收等等方面的知识。单凭你上面说的那些内容，是无法给出你具体的答案的。

本文来源: https://www.52fabiao.com/article/34dc73b2600abd8838c4429e.html