# 消防检查重点工作

##### 问：消防巡查应重点巡查哪些部位

答：消防安全重点部位是指存在火灾隐患或发生火灾机率较大的部位，又或者是人流密集型场所，一旦发生火灾危及生命财产安全的场所叫做消防重点部位。根据火灾易发程度和发生火灾之后的损失情况确定消防重点部位。重点防火岗位应进行专业的消防上岗培训，对重点部位进行严格管理。

- 消防安全重点部位有：配电房、发电机房、危险品仓库、易燃易爆品储存场所、工厂里的喷漆车间、高压工作区域、锅炉房、厨房等。消防安全重点部位应当进行每日防火巡查，杜绝消防隐患。

##### 问：消防检查工作中的重点内容是什么？

- 答：说白了就是检查是否存在火灾隐患：建筑消防系统设备设施是否正常运行，灭火器材是否合格有效，安全出口是否畅通，电气设备、电气管理是否符合规范要求，电焊、气割等动火危险作业是否符合相关安全管理要求等等

- 答：消防检查，一是建筑工程的验收，二是投入使用后的消防安全设施能否正常使用，使用是否符合规定等。另外，是否存在不经过消防安全检查擅自投入使用等。

##### 问：消防安全检查的内容有哪些方面

- 答：设施 标识 培训 通道 材料 演习 态度.......

- 答：帮考网吕小兵老师带你了解2020年消防考试核心考点：消防安全检查

答：消防安全检查的内容可根据单位性质季节规定有所不同。

- 根据检查的目的要求，可有所侧重一般情况下，包内八个方面的内容： ①消防行政管理的基本情况； ②生产过程的消防安全状况 ③用水用电的管理情况； ④重点部位的消防管理状况； ⑤总平面布置情况； ⑥灭火疏散的准备程度； ⑦对职工的安全教育和训练程度⑧掌握单位火灾发生特点和规律。

##### 问：消防检查一般需要检查什么内容

- 答：一个是电检、一个是火检两项

- 答：第一，你们是什么企业，这个很重要。比如化工企业相对来说就要严格的很多，还有想要一次通过的可能性很小，消防检查总会找出些问题来的，100%的完美是做不到的。消防检查大体上分两个部分，即硬件和软件。硬件就是指的消防设施，比如灭火器、消防栓、消防水带、增压泵等。这些方面主要还是看现场的实际情况和你们公司的平面总图才能做出判断，还有就是你们公司办公楼是不是符合建筑防火设计，例如消防通道设计是否合理，安全出口等等。软件方面就是台账，比如消防设施一览表、消防器材管理制度、消防器材点检表、应急预案等等。这些都是检查的内容。你可以到百度的文库里搜一下消防设计审核和现场验收等等方面的知识。单凭你上面说的那些内容，是无法给出你具体的答案的。

答：一、检查消防器材，消防器材中有没有生锈，零部件有没有完好无损，并且还要检测消防器材中的水压状况，并且还要有器材的相应检查记录。

二、通道检查，在主干道、楼梯间、支干道中有没有障碍物阻挡，消防栓和器材的放置位置是否被堵，并且车辆不能乱停，堵住消防通道，在通道中消防标志是否清晰可见。

三、电器设备的检查，在一些易燃易爆的场所电气设备是否符合防爆的要求，在车间或者工作间中有没有乱接电线的情况。

四、仓储检查，仓库中的物品要根据功能放置到指定的位置，并且仓储的物资要按照一定的距离进行存放。仓库中要保持通风和透气的效果。消防器材要完备，并且还要有检查记录。

- 消防检查内容包括电器设备的检查，仓储检查，通道检查，消防器材的检查，这些检查都是为了让家庭或者工厂有非常安全的居住或工作空间，在出现火灾隐情时及时发现，并且及时救助

- 答：消防检查一般检查有无消防灭火用具，有无安全逃生通道，有没有安全逃生标示，最主要的是有没有安全隐患。

- 答：消防安全重点单位每月例行检查内容

答：一、消防安全管理，包括消防安全制度、员工消防安全教育培训、防火检查、灭火和应急疏散预案、消防演练等

二、建筑防火，包括消防车通道、疏散通道、安全出口、防火门、疏散指示标志灯、应急照明等

- 三、消防设施，包括室内消火栓、灭火器、建筑消防设施等。

##### 问：消防安全检查主要包括哪些内容？

答：施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应包括下列主要内容：

（1）可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。

（2）动火作业的防火措施是否落实。

（3）用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。

（4）临时消防设施是否完好有效。

- （5）临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。

本文来源: https://www.52fabiao.com/article/b737ae40f5b7b9ed0f45980f.html